## Slide 1: UE Interfaçage Numérique
IntNum / Semestre 6 Institut d’Optique
Julien VILLEMEJANE

## Slide 2
Interfaçage Numérique / S6-FISE
Génération de photons
Conception optique / « Fabrication d’images »
Acquisition de données
Traitement des informations
Dong, Jing-Tao & lu, rs & Shi, Yan-Qiong & Xia, Rui-Xue & Li, Qi & Xu, Yan. (2011). Optical design of color light-emitting diode ring light for machine vision inspection. Optical Engineering - OPT ENG. 50. 10.1117/1.3567053.

## Slide 3
Interfaçage Numérique / S6-FISE
Dong, Jing-Tao & lu, rs & Shi, Yan-Qiong & Xia, Rui-Xue & Li, Qi & Xu, Yan. (2011). Optical design of color light-emitting diode ring light for machine vision inspection. Optical Engineering - OPT ENG. 50. 10.1117/1.3567053.
Comment acquérir une image numérique exploitable ?
Comment préparer une image numérique pour un traitement ?
Comment contrôler / piloter un système pour :
Le rendre autonome ?
Acquérir des données ?

## Slide 4: Systèmes embarqués
IntNum / Semestre 6 Institut d’Optique

## Slide 5
Systèmes embarqués
regroupement d’un système matériel et d’un logiciel
architecture spécifique / exécution d’un ensemble de tâches particulières
réactif, autonome et en contact permanent avec son environnement
Spécificités d’un système embarqué

## Slide 6
Systèmes embarqués
Programmation d’un système embarqué

## Slide 7
Systèmes embarqués
Programmation d’un système embarqué

## Slide 8
Systèmes embarqués
Programmation d’un système embarqué

## Slide 9
Systèmes embarqués / TP
Rayonnement de LEDs
Arduino / Nucleo
Protocole Série
LEDs Puissance
Robot
Arduino / Nucleo
Robotique
Communication

## Slide 10: Caméras et images
IntNum / Semestre 6 Institut d’Optique

## Slide 11
Caméras
Sensor
Photodiode
Light flux
Charge
Storage
Voltage
Columns
Rows
Voltage
ADC
Digital Value
Structure d’une caméra – stockage de charges
Reset
Read
e2v sensor EV76C560ACT
IDS UI-1240SE-C-HQ

## Slide 12
Caméras
e2v sensor EV76C560ACT
IDS UI-1240SE-C-HQ
Acquisition d’une image
Columns
Rows

## Slide 13
Caméras
Quantification
Intensité lumineuse
Profondeur (bits)
MAX
1
2
3
4

## Slide 14
Caméras
e2v sensor EV76C560ACT
IDS UI-1240SE-C-HQ
Echantillonnage
Bad sampling rate
Not so bad sampling rate

## Slide 15
Caméras
e2v sensor EV76C560ACT
IDS UI-1240SE-C-HQ
Echantillonnage

## Slide 16
Images
Images
AOP
1
2
3
4
1
2
3
GrayScale
Columns
Rows
Each pixel is converted into n bits.
Nb of pixels = h x v
RGB : 3 channels of 8 bits
1
2
3
4
1
2
3
R=200, G=100, G=50
R
G
B

## Slide 17
Images
Traitement d’images
Image from the camera
Noise
Bad contrast
Inhomogeneous Lighting
…
Desired image with objects with well-defined contours
Homogeneous zones
Transition zones

## Slide 18
Images
Traitement d’images

## Slide 19: UE Interfaçage Numérique Déroulement et sujets
IntNum / Semestre 6 Institut d’Optique

## Slide 20
Interfaçage Numérique / S6-FISE
4 séances de TD
2 séances de TD Machine
Découverte de Matlab
8 séances de TP
4h30 / en binôme
1h30
1h30
Volume horaire de 46,5h pour 5 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System)
16 % du S6
Responsables
Fabienne BERNARD
Julien VILLEMEJANE
Comment acquérir une image numérique exploitable ?
Comment préparer une image numérique pour un traitement ?
Comment contrôler / piloter un système pour :
Le rendre autonome ?
Acquérir des données ?

## Slide 21
Interfaçage Numérique / S6-FISE
Rayonnement de LEDs
Arduino / Nucleo
Protocole Série
LEDs Puissance
Robot
Arduino / Nucleo
Robotique
Communication
Camera et Images
IHM sous Python
Images et OpenCV
Vision Industrielle
Traitement Images
Python
PyQt6
OpenCV
A choisir !!
A choisir !!
4 séances
2 séances
2 séances