## Slide 1
mise au point
sur l’image du point source
TP · 1A · FISA · D I F F R A C T I O N
MONTAGE OPTIQUE … de diffraction à l’infini à distance finie !
👻
objectif doublet focale 180 mm
objectif zéro défaut !
filetage vers le point le plus proche
réglage rotation par auto-collimation
réglage rotation tache image symétrique
pupille
caméra
alignement axe optique
PRE-REQUIS A LA PLACE AUTOEVAL sur la diffraction à l’infini
capteur CMOS
1280✕1024
pixel 5,3 µm
/!\ paramètres
mode d’emploi
sur la table
Vous familiariser avec une expérience de diffraction à l’infini de pupilles variées. A l’issue de cette séance vous serez capable d’aligner un banc optique mettant en œuvre une source quasi-ponctuelle, un objectif d’imagerie, une pupille diffractante et une caméra pour un traitement ultérieur sous matlab. Vos acquisitions devront être de qualité. Pensez à relever tous les paramètres utiles et n’oubliez pas les incertitudes.
Diamètre de la tache de diffraction d’une pupille disque de diamètre d à la longueur d’onde l éclairée par une onde sphérique convergente, dans un plan à distance D (de la pupille).
OBJECTIFS
✕
✕
✕
Bessel #1
Bessel #2
centrage #1
#1
#2
centrage #2
source quasi ponctuelle
à flux variable l = 632,8 nm
La source quasi ponctuelle est obtenue avec un laser suivi d’un système d’épuration que vous réglerez dans la séance « TP Filtrage ». Un polariseur placé à la sortie du laser permet de régler rapidement le flux lumineux afin d’obtenir un niveau de signal adapté sur la caméra. Une densité optique peut-être également utilisée si le flux est encore trop important.
✕
✕
✕
de Bessel#1 et à Bessel#2 le point image ne doit pas bouger
distance fixe
2022

## Slide 2
ACTIVITE 1 : pupilles disque
ACTIVITE 2 : pupille rectangulaire
ACTIVITE 3 : deux trous
ACTIVITE bonus
alignement
optique
signal
adapté
enregistrement
VALIDATION
MESURES
observer, interpréter, acquérir
  D ≈ 1 m et d = 20 mm ; 10 mm ; 5 mm ; 2 mm ; 1 mm
  effet déplacements latéral et longitudinal de la pupille
  D ≈ 80 cm et d = 5 mm effet déplacement longitudinal caméra
observer, interpréter, acquérir
mesures géométriques au viseur
VALIDATION
MESURES
ACTIVITE 4 : plein de trous et des lycopodes
observer, interpréter, acquérir
mesures géométriques au viseur
VALIDATION
MESURES
VALIDATION
MESURES
observation
interprétation
mesure viseur
mesure D ±
observer, interpréter, acquérir
mesures géométriques au viseur
former l’image de la source à l’infini
observer, interpréter, acquérir
  d = 2 mm et faites varier D
VALIDATION
ALIGNEMENT
ACTIVITE 0 : alignement
A METTRE ?
Preciser ce qu’il faut voir et faire
parler interfrange
dire 1 seule fente
un peu plus explicite

## Slide 3
🤩
🙂
☹️
🤬
Je suis à l’aise
J’y arrive plus ou moins
Plutôt compliqué
Je n’y arrive pas
Auto Evaluation
nom prénom ______________________________
Je sais expliquer le phénomène de diffraction de Fraunhofer et je connais les limites de validité pour l’observer.
Je sais expliquer pourquoi je peux obtenir la diffraction de Fraunhofer à distance finie.
Je sais mettre en place une expérience de diffraction de Fraunhofer à distance finie.
Je sais expliciter chaque élément dans une expérience de diffraction de Fraunhofer à distance finie.
Je sais faire une acquisition des images exploitable pour un traitement numérique ultérieur.
Je sais prédire le profil de la figure de diffraction pour une pupille : disque, rectangle, carré, deux disques, deux fentes, disques aléatoires.
à rendre avec le compte-rendu

## Slide 5
Pupille disque et pupille rectangulaire
Charger une image acquise en TP et l’afficher en noir et blanc
Afficher une coupe transversale qui passe par le centre de la tache
Faire une sélection rectangulaire de largeur inférieure au diamètre de la tache et moyenner sur les lignes
Mesurer la largeur (pertinente) de la coupe moyennée
Superposer la coupe moyenne mesurée avec la courbe théorique
Pupille disque uniquement
Tracer l’évolution du diamètre de la PSF en fonction du diamètre du trou
Faire une régression linéaire (au sens des moindres carrés) et en déduire une mesure de D.
Le livrable est un compte rendu mixte entre le TP diffraction et la séquence ICS #2
Faire apparaitre l’ensemble de vos mesures, les analyses associées et votre code commenté
Joindre l’auto-évaluation pour chaque membre du binôme
6 pages maximum
A rendre le 22 avril (format pdf à sebastien.derossi@institutoptique.fr)
Fonctions à maîtriser
Livrables attendus
Travail demandé en séance
lire une image imread
afficher une image image, imagesc, colormap
affichage graphe plot, subplot, hold, axis
traitement de signaux mean
manipulation de matrice M(k,n) M(k,:) M(:,k) M(4:end,:) …
produit terme à terme .*
résolution M.x = b x=M\b (équivalent au sens des moindres carrés)
Initiation au calcul scientifique séquence 2